[image: image1.png]19 3/47
502mm

WWges

«hC
g/ /

.8/5 09




[image: image2.png]wgos
o

[CRp



Boisbriand Stéphane Petitclerc 6000 Chem. Deacon (70712) 
 

[image: image3.png]3 5/8"A

92mm




[image: image4.png]‘ fh  3"76mm)
P Eectlon





	
	
	Type            Proposition de remplacement LED au lluminaire serie 5000 discontinué c/a fût mais pour boulons existants

	Qté
	1
	Luminaire    L40U-35W32LED3K-G3-ACDR-C-LE3-UNV-DMG-SFR-RC-BR


	Description des composantes:



	Coupole: Coupole décorative en aluminum moulé 356, complet avec fenêtre, assemblée mécaniquement au toit.
Toît: De forme carrée conique, le toit est en aluminium A360 moulé par injection d'une seule pièce. Assemblé mécaniquement à la cage comprenant une surface pour ancrage.
Cage: De forme carrée conique, la cage est en aluminium A360 moulé par injection d'une seule pièce.
Système de fermeture: Deux charnières intégrées au toit avec cran d'arrêt et loquet permettent un accès sans outils à l'intérieur du luminaire tandis qu'un joint à mémoire de forme fait de silicone permet d'assurer l'étanchéité.
Système d'éclairage: LEDgine composé de 4 composantes principales:  Dissipateur thermique / Module DEL / Système optique / Régulateur
Composantes électriques respectent la RoHS.
Dissipateur thermique: En aluminium moulé optimisant l'efficacité et la vie des DEL. Aucun système de refroidissement avec pièce mobile n'est utilisé.
Globe: (ACDR‑C), En acrylique résistant à l'impact (DR) moulé par injection sans joint apparent. Le globe est assemblé mécaniquement sur le système de fermeture.
Module DEL: Composée de 32 DEL blanches de haute performance. Température de couleur selon ANSI/NEMA de 3000 Kelvin nominal (3045K +/‑ 175K ou 2870K à 3220K), IRC 70 min. 75 typique.
Système optique: (LE3), IES type III (asymétrique). Muni de lentilles PMMA en acrylique haute performance optimisé dans le but d'obtenir l'espacement maximum, les lumens ciblés donnent une parfaite uniformité. Le système optique offre un indice de protection d'étanchéité de classe IP66. La performance photométrique est certifiée par un laboratoire indépendant utilisant la norme LM‑63, LM‑79 et TM‑15 (IESNA). côté rue indiqué.
Régulateur: Facteur de puissance élevé de 90% minimum. Régulateur électronique, fréquence entre 50/60 Hz. S'ajuste automatiquement à un voltage entre 120 et 277 volts AC, Class 1, TDH de 20% maximum. Température ambiante d'opération maximale de ‑40F(‑40C) jusqu'à 130F(55C) degrés. Le régulateur est compatible pour gradateur 0‑10 volts.
Le régulateur réduira la puissance de courant envoyé aux DEL si la température du régulateur subit une surchauffe interne protégeant ainsi les DEL et les composantes électriques.  Muni d'une protection en sortie sur court‑circuit, surtension, surcharge de courant, récupération automatique après correction.
Options du régulateur: (DMG), Compatible pour gradateur de 0 à 10 volts. Pour la garantie applicable, la certification et le guide d'utilisation voir le document "Lumec dimmable luminaire specification document for unapproved device installed by other. " Pour accéder au document, cliquer sur le lien: Document de spécification   ou aller à l'adresse suivante: https://www.signify.com/b‑dam/signify/en‑us/brands/lumec/Lumec‑un‑approved‑control‑device‑installed‑by‑others‑7_d.pdf
Protection contre les surtensions: Option intégré, protecteur de parasurtenseur intégré testé conformément à la norme ANSI / IEEE C62.45 ANSI / IEEE C62.41.2 Scénario I catégorie C haute exposition des formes d'ondes combinées 10kV/10kA pour combinaison ligne‑masse, ligne‑neutre et neutre‑masse, et conformément aux exigences de US DOE (Department of Energy) MSSLC Modèle de spécification (Municipal Solid‑State Street Lighting Consortium) pour les luminaires DEL routier concernant les exigences d'immunités électriques pour les tests de haut niveaux 10kV/10kA.
Manchon: En aluminium moulé 356 c/a 4 vis de pression 3/8‑16 UNC. S'adapte sur un tenon de 4po (102mm) diamètre extérieur x 4po (102mm) de long.
Option luminaire: (RC), Prise pour une cellule photoélectrique à verrouillage par rotation ou coupe‑circuit. l'Utilisation d'une cellule photoélectrique ou coupe‑circuit est requise pour assurer le fonctionnement du luminaire.


[image: image5.jpg]Valeurs des Lumens et puissance DEL: 3000K Square Lantern Large (S40/526x/L40U)

GLOBE CLAIR LE2 LE3 LE4 LES
Puissance
Courant 2 For = oo Py Efficacité Efficacité
Code pour DEL | el | Temp- [typiquedu| Lumens | | | Efficacitd| Lumens | | o |Efficacitd| Lumens | o | Efficacitd | Lumens | | Efficacitd
commander | Total ("A) Couleur | systéme | Emis | O (m/w) | Emis | &2 (tm/w) | Emis | &2 (m/w) | Emis | &2 (Lm/W)
m)
(w)
35W32LED3K-G3-C 32 350 3000 37 3876 B1-U3-G1 105 3859 B1-U3-G1 104 3769 B1-U3-G1 102 3870 B3-U3-G1 105
SSW32LED3K-G3-C 32 530 3000 54 5560 B1-U3-G1 103 5536 B1-U3-G1 103 5406 B1-U3-G2 100 5552 B3-U3-G1 103
72W32LED3K-G3-C 32 700 3000 73 7011 B2-U3-G2 96 6981 B1-U3-G2 96 6818 B1-U3-G2 93 7002 B3-U3-G2 96
SSWA4BLED3K-G3-C 48 350 3000 55 5813 B1-U3-G1 105 5789 B1-U3-G1 105 5653 B1-U3-G2 103 5805 B3-U3-G1 105
BOW4BLED3K-G3-C 48 530 3000 81 8339 B2-U3-G2 103 8304 B2-U3-G2 103 8108 B1-U3-G2 101 8327 B3-U3-G2 103
108W48LED3K-G3-C 48 700 3000 106 10516 B2-U3-G2 22 10473 B2-U3-G2 99 10227 B2-U3-G2 96 10502 B4-U3-G2 99

Valeurs des Lumens et puissance DEL: 4000K Square Lantern Large (S40/526x/L40U)

GLOBE CLAIR LE2 LE3 LE4 LES
Puissance
Courant a T  — Efficacité Efficacité
Code pour DEL | L | Temp- [typiquedu| Lumens | | | Efficacitd| Lumens | (| o |Efficacitd| Lumens | o | Efficacitd | Lumens | | Efficacitd
commander | Total (“A) Couleur | systéme | Emis | O (m/w) | Emis | &2 (m/w) | Emis | &2 (m/w) | Emis | &2 (Lm/W)
m)
(w)
35W32LED4K-G3-C 32 350 4000 37 4302 B1-U3-G1 116 4284 B1-U3-G1 116 4183 B1-U3-G1 113 429 B3-U3-G1 116
SSW32LEDAK-G3-C 32 530 4000 54 6171 B1-U3-G1 114 6145 B1-U3-G2 114 6000 B1-U3-G2 111 6162 B3-U3-G1 114
72W32LEDAK-G3-C 32 700 4000 73 7782 B2-U3-G2 107 7750 B2-U3-G2 106 7568 B1-U3-G2 104 7771 B3-U3-G2 106
SSWA4BLEDAK-G3-C 48 350 4000 55 6453 B1-U3-G1 117 6426 B1-U3-G2 117 6275 B1-U3-G2 114 6444 B3-U3-G2 117
B0W4BLEDAK-G3-C 48 530 4000 81 9256 B2-U3-G2 115 9217 B2-U3-G2 114 9001 B2-U3-G2 112 9243 B4-U3-G2 115
108W4BLED4K-G3-C 48 700 4000 106 11674 B2-U3-G2 110 11625 B2-U3-G2 110 11352 B2-U3-G2 107 11657 B4-U3-G2 110

n due 3 la poussicre, le facteur de perte du flux lu

La performance réelle peut varier selon les paramétres de IInstallation incluant I'optique, la hauteur de montage/du plafond, la dépré
etc.; il est fortement recommandé de vérifier la performance 3 I'aide d'un plan - contacter Applications 4 signify.com/outdoorluminaries.




[image: image6.png]LUMEL




	
	
	Type    Proposition de remplacement LED au lluminaire serie 5000 discontinué c/a fût mais pour boulons existants

	Qté
	1
	Fût      SPS4D-12-BR


	Description des composantes:



	Fût: Est fait d'un tube de 4po (102mm) carré en acier haute résistance, ayant une paroi de 0.120po (3.0mm) d'épaisseur,  soudée à la partie supérieure et inférieure de la semelle d'ancrage.
Porte d'accès: Le fût est muni d'une ouverture de 2po x 4 1/2po (51mm x 114mm) dont le centre est à 20po (508mm) du dessous de la semelle d'ancrage, complet avec une porte étanche en aluminium et une borne de mise à la terre en cuivre.
Cache-base: En aluminium plié de forme carrée en deux sections, assemblé mécaniquement à l'aide de vis en acier inoxydable.
Note: Un tenon sera fourni en bout de fût si le luminaire ou la console ne peut s'insérer directement sur le fût. Tenon non illustré sur le dessin.
IMPORTANT: Lumec recommande fortement l'installation complète de l'unité d'éclairage avec l'ensemble des accessoires prévus, et ce, dès l'installation du fût. Ceci permettra de garantir que l'intégrité structurale du produit sera maintenue tout au long de sa durée de vie.
Poids du fût: 75 lbs (34.1 kg)


	
	
	

	
	
	Divers    


	Description des composantes:


	Filerie: Fils de calibre TEW/AWM 1015 ou 1230 no.14, 6po (152mm) minimum excédant du luminaire.
Quincaillerie: Toute la visserie accessible de l'extérieur sera enduite d'un scellant en céramique pour réduire la saisie des pièces offrant une haute résistance à la corrosion. Toutes les garnitures et les joints d'étanchéité sont en éthylène propylène EPDM et/ou en silicone et/ou en caoutchouc.
Fini: De couleur bronze (BR) et est conforme à la norme AAMA 2603. Application de peinture polyester thermodurcissable minimum (4 mils/100 microns) avec une tolérance de ± 1 mils/24 microns. Les résines thermodurcissables offrent une résistance à la décoloration selon la norme ASTM D2244, à la rétention du lustre selon la norme ASTM D523, et est imperméable à l'humidité selon la norme ASTM D2247.

Le traitement de surface permet d'atteindre un minimum de 2000 heures pour la résistance aux brouillards salins et les essais sont effectués selon la norme ASTM‑B117.
Fini de surface: Le produit ci‑haut mentionné a été spécifié avec un fini lisse. Nous tenons à vous aviser que l'apparence esthétique du produit final pourrait être affectée ( porosité apparente, trace de meulage) et, nous vous recommandons fortement l'utilisation d'un fini texturé pour garantir une finition beaucoup plus uniforme. Aucune reprise sur le matériel montrant le type d'imperfections citées ci‑haut ne sera autorisé. 
Normes de fabrication pour produits DEL: Les composantes électroniques sensibles aux décharges électrostatiques (DES) telles que les diodes électroluminescentes (DEL) sont assemblées en conformité aux normes IEC61340‑5‑1 et ANSI/ESD S20.20 de manière à éliminer les évènements DES risquant de diminuer la vie utile du produit.
Assurance Qualité: Le manufacturier doit fournir une confirmation écrite de sa certification à la norme de qualité internationale ISO 9001 et ISO 14001.
Résistance mécanique: Cette information de conception est fournie comme une directive générale uniquement. Le client est seul responsable du choix approprié du fût, du luminaire, des accessoires et de la fondation selon les conditions du site et l'utilisation prévue. L'ajout de tout autre élément au fût pourrait avoir un impact considérable sur la charge de vent appliquée sur ce fût. Il est fortement recommandé de consulter un professionnel qualifié pour analyser les charges en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur afin d'assurer une sélection appropriée du fût, des luminaires, des accessoires et de la fondation. Lumec décline toute responsabilité quant à l'analyse complète ou à la sélection des produits. Le non‑respect d'une analyse du site, de la sélection du fût, des charges et de l'installation peut entraîner une défaillance du fût, entraînant des blessures graves ou des dommages matériels.
Informations sur le Web:   /  Certification CSA des fûts



SEP: 2.74 pi ca / Poids: 50 lbs (22.7 kg)





�





�





-C.B.: 


    





- Épaisseur:


  5/8"(16mm)





- NOTE:


  Cercle de boulonnage


  possible:


  8" à 10 1/2"


  203mm à 267mm





�





Semelle d’ancrage





Ouverture libre





Socle et boulons





Pour des boulons d'ancrage 3/4" (19mm) non inclus. Important: Ne pas obstruer l'espace entre la semelle et la base de béton.





�





�









SPEC20250710_143809_70712_95.DOC

10-07-2025    Page  5 / 5

